附件1：

采购清单单价限价（含税价格且包含运费及安装费）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大临土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械场地平整 | 1.工作内容：包含清表、土方挖填、推平、碾压等；2.土方调配：合理进行土方调配，就地挖填平衡，平整厚度约在土表层10cm左右；2.含防尘网覆盖 | ㎡ | 1.56 |  |
| 2 | 土方开挖 | 1.土壤类别:三类土；2.运距2公里以内场内内转 | m³ | 9.49 |  |
| 3 | 土方回填 | 就地回填夯实 | m³ | 8.00 |  |
| 4 | AB料换填 | AB料换填碾压夯实 | m³ | 90.00 | 按压实后计算体积 |
| 5 | 砖渣换填 | 1.使用的砖渣应为建筑飞起去中经破碎筛选后的砖质材料，无明显杂质，粒径符合要求；2.压实度符合要求 | m³ | 45.00 | 按压实后计算体积 |
| 6 | 碎石换填 | 1.材料要求：级配良好的碎石，粒径范围符合设计要求，质地坚硬，无风化；2.换填后的碎石应平整、密实，无明显松散、空洞等；3.压实度符合要求 | m³ | 140.00 | 按压实后计算体积 |
| 7 | 混凝土浇筑 | 各类现浇混凝土构件，含支模板、混凝土浇筑、收光、养护，浇筑厚度＞150mm以上 | m³ | 75.00 | 混凝土甲供 |
| 8 | 铁件制作安装 | 铁件制作安装 | t | 8720.00 |  |
| 9 | 混凝土浇筑 | 各类现浇混凝土构件，含混凝土浇筑、收光、养护，浇筑厚度≤150mm | ㎡ | 15.00 | 混凝土甲供 |
| 10 | 步道砖铺设 | 1.铺设方式：干铺，结合层材料：厚度为10-60mm的水泥砂浆，勾缝处理：砖缝应进行勾缝处理，勾缝应饱满、密实、平整。 2.干硬性砂浆铺设、场内转运等全部工作 | ㎡ | 91.00 |  |
| 11 | 步道砖铺设 | 1.铺设方式：干铺，结合层材料：厚度为10-60mm的水泥砂浆，勾缝处理：砖缝应进行勾缝处理，勾缝应饱满、密实、平整。 2.干硬性砂浆铺设、场内转运等全部工作 | ㎡ | 32.00 | 步道砖甲供 |
| 12 | 植草砖地面 | 1.60厚植草砖 2.干硬性砂浆铺设、场内转运等全部工作 | ㎡ | 93.00 |  |
| 13 | 植草砖地面 | 干硬性砂浆铺设、场内转运等全部工作 | ㎡ | 31.20 | 植草砖甲供 |
| 14 | 钢筋制作及安装 | HRB400E直径12mm,现浇混凝土构件、道路钢筋制作、弯曲成型、绑扎等全部工作 | t | 5200.00 |  |
| 15 | 钢筋制作及安装 | 现浇混凝土构件、道路钢筋制作、弯曲成型、绑扎等全部工作 | t | 886.00 | 钢筋甲供 |
| 16 | 模板安装拆除 | 现浇混凝土构件、道路模板安装及拆除 | ㎡ | 40.31 | 按混凝土接触面积计算 |
| 17 | 砖砌筑 | 1.排水沟、井、各类砖砌体；2.材料采购、运输、搅拌；3.砖品种、规格、强度等级:Mu10砼标准砖 | m³ | 576.00 |  |
| 18 | 砂浆抹灰 | 1排水沟、井、各类砖砌体粉刷，2.材料采购、运输、搅拌；3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆自拌 | ㎡ | 35.00 |  |
| 19 | 预制混凝土盖板 | 1.制作、安装 2.强度等级：C20；3.厚度：15cm | ㎡ | 65.40 |  |
| 20 | 排水沟走人盖板安装（含砂浆找平） | 1.轻型树脂；2.含金属压条，材料及安装等全部工作 | m | 53.95 |  |
| 21 | 排水沟过车盖板安装（含砂浆找平） | 1.重型树脂；2.含金属压条，材料及安装等全部工作 | m | 141.70 |  |
| 22 | 路缘石铺装 | 含基层材料、铺装、场内转运等全部工作 | m | 62.50 |  |
| 23 | 路缘石铺装 | 含基层材料、铺装、场内转运等全部工作 | m | 7.60 | 路缘石甲供 |
| 24 | 砌体围墙 | 地面以上高2.5m 240mm砖墙,含大放脚、粉刷，不含混凝土基础 | m | 480.00 |  |
| 25 | 砌体围墙 | 地面以上高2m 240mm砖墙,含大放脚、粉刷，不含混凝土基础 | m | 400.00 |  |
| 26 | 道路临时施工围挡 | 1.钢材品种、规格:Q235 钢柱100*100*3mm； 2.钢板厚度、复合板厚度:压型彩钢板0.35厚 | ㎡ | 59.33 |  |
| 27 | 板房四周地面档水沿 | 防水砂浆档水沿 | m | 7.63 |  |
| 28 | 排水沟盖板拆除 | 复合型盖板 | m | 8.16 |  |
| 29 | 人工细沙回填 | 管身及管顶覆盖、沉淀池墙身 | m³ | 165.22 |  |
| 30 | 场地切割破除 | 场地埋设管道破除 | m³ | 21.66 |  |
| 32 | 土方外运 | 运输距离10KM以内-场外运输、消纳，含机械上车、转运等 | m³ | 11.39 |  |
| 33 | 清淤泥 | 1.堰塘淤泥、管沟淤泥；2.含机械上车、转运等；3.运距10公里以内 | m³ | 42.00 |  |
| 34 | 叁推 | 机械配合 | 小时 | 272.50 |  |
| 35 | 抽水 | 两个杂工及机械配合；水泵扬程≥20m，口径≥25mm | 台班 | 599.40 |  |
| 36 | 自拌混凝土 | 强度等级：C15 | m³ | 430.00 |  |
| 37 | 沥青灌封 | 包括开槽、清理、加热、灌封和压实等步骤 | m | 10.90 |  |
| 38 | 自拌砂浆 | M15砂浆 | m³ | 350.00 |  |
| 39 | 土工布养护 | 材料及养护 | ㎡ | 2.18 |  |
| 40 | 地面找平处理 | 1.水泥砂浆找平；2.厚度5cm左右 | ㎡ | 41.42 |  |
| 41 | 卫生间地面垫层 | 1.混合砂浆垫层；2.厚度5cm左右 | ㎡ | 60.37 |  |
| 42 | 模块砖砌筑 | 1.各类检查井等；2.材料转运、养护等全部工作 | m³ | 285.00 | 模块砖甲供 |
| 43 | 承插式钢筋混凝土管安装 | 1.D300；2.预埋安装；3.不含管道开挖、回填、垫层等 | m | 83.60 |  |
| 44 | 承插式钢筋混凝土管安装 | 1.D500；2.预埋安装；3.不含管道开挖、回填、垫层等 | m | 118.25 |  |
| 45 | 绿化带土方回填 | 种植土回填 | m³ | 32.70 |  |
| 46 | 承插式钢筋混凝土管安装 | 1.D300 ；2.包含安装辅料、人工费、机械配合、材料内转；3.不含管道开挖、回填、垫层等 | m | 30.31 | 承插管甲供 |
| 47 | 承插式钢筋混凝土管安装 | D500包含安装辅料、人工费、机械配合、材料内转；3.不含管道开挖、回填、垫层等 | m | 38.15 | 承插管甲供 |
| 二、安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 晾衣棚、洗漱棚、停车棚安装 | 1.方刚骨架（小型），阳光板顶棚；2.制作及安装 | ㎡ | 141.70 | 按投影面积计算 |
| 2 | 机动车停车棚安装 | 1.型钢骨架（大型），0.35厚压型彩钢板顶棚；2.制作及安装； | ㎡ | 174.40 | 按投影面积计算 |
| 3 | 公司标准大门加工制作安装 | 制作、安装 | ㎡ | 230.00 |  |
| 4 | 洗手池 | 1.材质：陶瓷；2.采购及安装等 | 套 | 201.65 |  |
| 5 | 拖布池 | 1.材质：陶瓷；2.采购及安装等 | 套 | 141.70 |  |
| 6 | 卫生间 塑料隔断板 | 20mm抗倍特防水板 | ㎡ | 95.00 |  |
| 7 | 冲水箱蹲便器安装 | 1.规格、类型:蹲便器（含水箱等附件） | 套 | 245.00 |  |
| 8 | 小便斗安装 | 1.规格、类型:壁挂式小便器 | 套 | 194.00 |  |
| 9 | 瓷、地砖铺贴 | 不区分瓷、地砖规格 | ㎡ | 90.00 |  |
| 10 | 复合木地板安装 |  | ㎡ | 49.88 |  |
| 11 | 皮革地板铺贴 |  | ㎡ | 5.33 | 地板革甲供 |
| 12 | 皮革地板铺贴 |  | ㎡ | 27.25 |  |
| 13 | 外墙粉刷 | 1.底层涂料：耐水腻子刮涂遍数不少于两遍；2.面层涂料：白色或灰色外墙乳胶漆 | ㎡ | 32.70 |  |
| 14 | 涂料粉刷 |  | ㎡ | 20.71 |  |
| 15 | 配电房彩钢夹心板屋面 | 配电房 | ㎡ | 54.22 |  |
| 16 | 4.5m3成品化粪池安装 | 包含土方开挖、化粪池安装、回填等 | 只 | 4239.66 |  |
| 17 | 9m3成品化粪池安装 | 包含土方开挖、化粪池安装、回填等 | 只 | 7085.00 |  |
| 18 | 12m3成品化粪池安装 | 包含土方开挖、化粪池安装、回填等 | 只 | 8998.70 |  |
| 19 | 20m3成品化粪池安装 | 包含土方开挖、化粪池安装、回填等 | 只 | 10600.00 |  |
| 20 | 50m3成品化粪池安装 | 包含土方开挖、化粪池安装、回填等 | 只 | 22000.00 |  |
| 21 | 100m3成品化粪池安装 | 包含土方开挖、化粪池安装、回填等 | 只 | 35000.00 |  |
| 22 | 园形盖板(重型) | 直径800 | 套 | 436.00 |  |
| 23 | 园形盖板(轻型) | 直径800 | 套 | 261.00 |  |
| 24 | 铸铁盖板 | 方形500*1000 | 套 | 320.00 |  |
| 25 | 铸铁盖板 | 方形1000*1000 | 套 | 750.00 |  |
| 26 | 铸铁盖板 | 450*750雨水箅子 | 套 | 126.00 |  |
| 27 | 铸铁盖板 | 400*400 | 套 | 172.00 |  |
| 28 | 铸铁盖板 | 圆形900 | 套 | 434.72 |  |
| 29 | 锌钢护栏 | 横梁40*40*1.0、立柱19*19*0.8，间距110，高度1.85m | m | 196.00 |  |
| 30 | 活动板房防雷装置 | 25mm2双色接地线，50*50镀锌角钢接地，接地阻值少于20欧姆 | 个 | 300.20 |  |
| 31 | 配电箱接地 | 10mm2双色接地线，8mm*80cm镀锌钢筋接地 | 个 | 103.20 |  |
| 32 | 不锈钢洗手池 | 长2500*宽600*高(800+150) | 套 | 719.40 |  |
| 33 | 卫生间塑料隔断板 | 15mm抗倍特防水板、灰色 | ㎡ | 85.00 |  |
| 34 | 冲水箱蹲便器安装 | 项目部蹲便器+冲水箱 | 套 | 348.80 |  |
| 35 | 小便斗安装 | 项目部立式小便器+感应器（直流供电） | 套 | 773.90 |  |
| 36 | 隔墙铁皮压槽 | 0.6mm厚铁皮宽270mm | m | 119.03 |  |
| 37 | 不锈钢压槽 | 1.2mm厚210不锈钢宽450mm | m | 294.74 |  |
| 38 | 办公室工位插排 | 布管、布线、公牛牌明装插排 | 个 | 33.00 |  |
| 39 | 白色50波纹管 | 阻燃线管 | m | 22.50 |  |
| 40 | 浴室柜 | PVC柜体，陶瓷台面，含上下水 | 套 | 760.00 |  |
| 41 | 不锈钢链子晾衣绳 | 4mm粗204不锈钢 | m | 25.40 |  |
| 42 | 1.5m3成品隔油池安装 | 包含土方开挖、隔油池安装、回填等 | 套 | 2322.00 |  |
| 43 | 4.5m3成品隔油池安装 | 包含土方开挖、隔油池安装、回填等 | 套 | 4055.00 |  |
| 44 | 花岗岩台阶 | 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 174.40 |  |
| 45 | 排水沟过车盖板安装 | 45cm*75cm的铸铁雨水井盖（含砂浆找平) | 块 | 6.50 | 不含材料 |
| 46 | 不锈钢旗杆 | 含预埋件 | m | 160.00 |  |
| 47 | 组合轻钢结构独立基础 | 600mm*600mm的基坑，C25的混凝土浇筑、@250φ12的双层双向钢筋，8mm厚的预埋钢板 | 个 | 212.50 |  |
| 48 | 生活污水抽排 | 使用除污车抽排化粪池污水 | 次 | 515.35 |  |
| 49 | 闭门器安装 | 含主、辅材、人工费用 | 个 | 50.00 |  |
| 50 | 换气扇 | 含主、辅材、人工费用 | 个 | 138.00 |  |
| 51 | 厨房不锈钢台面及边框 | 含主、辅材、人工费用 | m | 128.84 |  |
| 52 | 停车棚专用插座 | 户外用工业防水防爆插座10A 86五孔 | 个 | 22.00 |  |
| 53 | 电表安装 | 含电表、防水电表箱、配线、安装等 | 个 | 378.00 |  |
| 54 | DN25水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 125.00 |  |
| 55 | DN32水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 152.00 |  |
| 56 | DN50水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 290.00 |  |
| 57 | DN63水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 360.00 |  |
| 58 | DN110水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 520.00 |  |
| 59 | DN160水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 675.00 |  |
| 60 | DN200水表安装 | 含水表、配管、安装等 | 套 | 870.00 |  |
| 61 | 闸阀安装 | PEDN160 含辅材、安装 | 套 | 570.00 |  |
| 62 | 闸阀安装 | PEDN200 含辅材、安装 | 套 | 1000.00 |  |
| 63 | 闸阀安装 | PEDN110 含辅材、安装 | 套 | 360.00 |  |
| 64 | 闸阀安装 | PEDN63 含辅材、安装 | 套 | 240.00 |  |
| 65 | 闸阀安装 | PEDN50 含辅材、安装 | 套 | 205.00 |  |
| 66 | 闸阀安装 | PEDN32 含辅材、安装 | 套 | 46.63 |  |
| 67 | 闸阀安装 | DN25 含辅材、安装 | 套 | 27.90 |  |
| 68 | 压力表减压阀 | DN100含材料、配管、安装等 | 套 | 312.29 |  |
| 69 | 排水管 | UPVC50 | m | 18.74 |  |
| 70 | 电井井盖 | 600*600，含材料、安装等 | 套 | 156.14 |  |
| 71 | 过人隔断 | 镀锌骨架、成品安装、异型,1套3个人行道，3m长，高1.8m | 套 | 5950.00 |  |
| 72 | 方形水井盖 | 轻型树脂、1m*1m | 套 | 249.39 |  |
| 73 | 排水管 | 钢带波纹管DN300 | m | 56.68 |  |
| 74 | 板房周边密封胶 |  | m | 9.07 |  |
| 75 | 排水管 | UPVC160 | m | 63.48 |  |
| 76 | 花坛周边贴砖 | 砂浆、瓷砖铺贴等相关工作内容 | ㎡ | 79.35 |  |
| 77 | 圆形水井盖 | 轻型树脂、直径1m，含材料、安装等 | 套 | 249.39 |  |
| 78 | 白色110波纹管 | 阻燃线管 | m | 35.00 |  |
| 79 | 洗脚池 | 混凝土浇筑，砖砌筑，粉刷，水管安装，水龙头安装，雨水盖板安装 | 套 | 2343.50 |  |
| 80 | 重型铸铁雨水盖板 | 450*600铸铁盖板 | 块 | 174.40 |  |
| 81 | 消防箱 |  | 套 | 589.00 |  |
| 82 | 钢板 | 1.1m*0.8m（6mm厚）方形钢板 | 块 | 436.00 |  |
| 83 | 水泥 |  | t | 510.00 |  |
| 84 | 水泥路面破除 | 水泥路面破除，开挖，运输 | m³ | 119.90 |  |
| 85 | 三通 |  | 个 | 27.25 |  |
| 86 | 方形盖板（重型） | 直径800 | 套 | 381.50 |  |
| 87 | 污水井盖 | 直径400污水圆形树脂井盖 | 套 | 118.20 |  |
| 88 | 板房电气预埋 | 布管、布线、灯具、开关、插座、安装 | ㎡ | 43.60 |  |
| 89 | 35-120㎡电缆敷设 | 电缆敷设 | m | 14.39 | 不含电缆 |
| 90 | 120㎡以上电缆敷设 | 电缆敷设 | m | 28.89 | 不含电缆 |
| 91 | 控制电箱 | 三级箱 | 台 | 117.18 |  |
| 92 | 吊扇 | 食堂 | 台 | 194.02 |  |
| 93 | BV1.5mm2敷设 | 电缆 | m | 1.44 |  |
| 94 | BV2.5mm2敷设 | 电缆 | m | 2.14 |  |
| 95 | BV4mm2敷设 | 电缆 | m | 2.92 |  |
| 96 | BV6mm2敷设 | 电缆 | m | 4.36 |  |
| 97 | BV10mm2敷设 | 电缆 | m | 7.63 |  |
| 98 | 配电箱安装/移位 | 一级，二级 | 台 | 292.12 | 配电箱 |
| 99 | 潜污泵安装 |  | 台 | 280.00 | 水泵 |
| 100 | 给水管安装 | 1.材质：PPR DN15；2.连接形式:粘接 | m | 11.28 |  |
| 101 | 给水管安装 | 1.材质：PPR DN20；2.连接形式:粘接 | m | 12.48 |  |
| 102 | 给水管安装 | 1.材质：PPR DN25；2.连接形式:粘接 | m | 15.25 |  |
| 103 | 给水管安装 | 1.材质：PPR DN32；2.连接形式:粘接 | m | 17.00 |  |
| 104 | 给水管安装 | 1.材质：PE DN32；2.连接形式:热熔连接 | m | 17.09 |  |
| 105 | 给水管安装 | 1.材质：PE DN50；2.连接形式:热熔连接 | m | 33.55 |  |
| 106 | 给水管安装 | 1.材质：PE DN63；2.连接形式:热熔连接 | m | 46.17 |  |
| 107 | 给水管安装 | 1.材质：PE DN110；2.连接形式:热熔连接 | m | 71.20 |  |
| 108 | 给水管安装 | 1.材质：PE DN160；2.连接形式:热熔连接 | m | 99.84 |  |
| 109 | 给水管安装 | 1.材质：PE DN200；2.连接形式:热熔连接 | m | 110.24 |  |
| 110 | 三角阀 | DN15 | 个 | 20.18 |  |
| 111 | 三角阀 | DN32 | 个 | 23.30 |  |
| 112 | 大便池冲水箱 | 材料及安装 | 套 | 147.37 |  |
| 113 | 热水器 | 材料及安装 | 套 | 680.00 |  |
| 114 | 水龙头 | DN15 | 个 | 15.31 |  |
| 115 | 水龙头 | DN20 | 个 | 19.68 |  |
| 116 | 水龙头 | DN25 | 个 | 23.94 |  |
| 117 | 排水管 | UPVC75 | m | 26.30 |  |
| 118 | 排水管 | UPVC110 | m | 29.21 |  |
| 119 | 排水管 | UPVC200 | m | 87.75 |  |
| 120 | 排水管 | 波纹管DN160 | m | 32.00 |  |
| 121 | 排水管 | 波纹管DN200 | m | 41.00 |  |
| 122 | 排水管 | 波纹管DN300 | m | 51.30 |  |
| 123 | 排水管 | 波纹管DN500 | m | 110.20 |  |
| 124 | 排水管 | 钢带波纹管DN160 | m | 35.00 |  |
| 125 | 排水管 | 钢带波纹管DN200 | m | 44.00 |  |
| 126 | 排水管 | 钢带波纹管DN300 | m | 55.00 |  |
| 127 | 排水管 | 钢带波纹管DN500 | m | 120.00 |  |
| 128 | 镀锌钢管安装 | DN50焊接钢管 | m | 44.91 |  |
| 129 | 镀锌钢管安装 | DN100焊接钢管 | m | 76.30 |  |
| 130 | 镀锌钢管安装 | DN150焊接钢管 | m | 127.31 |  |
| 131 | 镀锌钢管安装 | DN200焊接钢管 | m | 190.75 |  |
| 132 | 围墙喷淋系统 | 喷淋管、加压设备 | m | 48.51 |  |
| 133 | 3t水箱 | 喷淋管 | 只 | 1400.00 |  |
| 134 | 配电房排风扇 | 配电房 | 套 | 212.10 |  |
| 135 | PVC16线管 | 半硬质PVC阻燃线管 | m | 1.74 |  |
| 136 | PVC20线管 | 半硬质PVC阻燃线管 | m | 1.74 |  |
| 137 | 白色20波纹管 | 阻燃线管 | m | 1.83 |  |
| 138 | PVC16-25安装 | 安装辅料及人工费 | m | 3.11 |  |
| 139 | 不锈钢地槽 | 安装辅料及人工费 | m | 28.89 |  |
| 140 | 逃生指示牌 | LED电源指示牌 | 套 | 23.33 |  |
| 141 | 应急灯 | 双灯头应急指示灯 | 盏 | 78.26 |  |
| 142 | 明装插座 | 5孔明装插座 | 位 | 14.44 |  |
| 143 | 给水管保温套 | 聚胺脂发泡保温管 | m | 14.44 |  |
| 144 | 不锈钢洗脸盆水龙头(单温) | DN15 | 个 | 39.24 |  |
| 145 | 不锈钢洗脸盆水龙头(双温) | DN15 | 个 | 54.50 |  |
| 146 | 淋浴喷头 | 1.材质：不锈钢；2.采购及安装等 | 个 | 41.42 |  |
| 147 | 淋浴喷头 | 1.材质：塑料；2.采购及安装等 | 个 | 32.70 |  |
| 148 | 明装混水阀 | 1.材质：不锈钢；2.采购及安装等 | 个 | 73.68 |  |
| 149 | 洗脸盆镜子 |  | 块 | 52.32 |  |
| 150 | 拖把池 | 1.材质：陶瓷；2.采购及安装等 | 个 | 111.18 |  |
| 151 | 拖把池龙头 |  | 个 | 13.96 |  |
| 152 | 高冲水箱 | 含高水箱钢支架 | 套 | 343.35 |  |
| 153 | 熔断器式隔离开关 | 380V100A HR6-100/310 | 个 | 343.35 |  |
| 154 | 不锈钢地漏 | 80-100mm | 个 | 58.00 |  |
| 155 | 灭蚊灯 | 6W400*600 | 盏 | 100.00 |  |
| 156 | 铜地插 | 二相220V | 位 | 85.00 |  |
| 157 | 无塔供水罐 | 3T | 台 | 5800.00 |  |
| 158 | 深井泵 | 3000W不锈钢 | 台 | 4000.00 |  |
| 159 | 深井泵 | 1500W不锈钢 | 台 | 2150.00 |  |
| 160 | 排水软管 | 长度500-800mm不锈钢软管 | 支 | 35.00 |  |
| 161 | 刷油漆1 | 打磨 除锈 油漆及人工费 | m² | 50.00 |  |
| 162 | 塔吊灯 | 2000LED塔吊灯 | 台 | 500.00 |  |
| 163 | 塔吊灯 | 1000LED塔吊灯 | 台 | 300.00 |  |
| 164 | LED灯泡 | 18-38W | 个 | 26.00 |  |
| 165 | 电缆线保护管安装 | 1.名称：电缆保护管；2.型号：SC125 | m | 267.36 |  |
| 166 | 电缆线保护管安装 | 1.名称：电缆保护管；2.型号：SC75 | m | 214.68 |  |
| 167 | 电缆线保护管安装 | 1.名称：电缆保护管；2.型号：SC50 | m | 189.36 |  |
| 168 | 阻燃线管安装 | PP阻燃AD34.5 | m | 5.00 |  |
| 169 | 阻燃线管安装 | PP阻燃AD42.5 | m | 8.00 |  |
| 170 | 阻燃线管安装 | PP阻燃AD54.5 | m | 12.20 |  |
| 171 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | Φ8吊杆，50国标C型轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 102.00 |  |
| 172 | 乳胶漆 | 基层腻子二遍，抗碱底漆一遍，立邦时时丽乳胶漆面漆二遍 | ㎡ | 22.35 |  |
| 三、零星明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星点工(技工） | 大工 | 工日 | 294.3 |  |
| 2 | 零星点工 | 杂工 | 工日 | 220 |  |
| 3 | PC120挖机 | 机械配合 | 小时 | 200 |  |
| 4 | PC200挖机 | 机械配合 | 小时 | 271 |  |
| 5 | PC200镐头机 | 机械配合 | 小时 | 370 |  |
| 6 | PC60挖机 | 机械配合 | 小时 | 172 |  |
| 7 | 农用车 | 机械配合 | 小时 | 94.5 |  |
| 8 | 50装载机 | 机械配合 | 小时 | 230 |  |
| 9 | 30装载机 | 机械配合 | 小时 | 153.54 |  |
| 10 | 8方洒水车 | 机械配合 | 台班 | 320 |  |
| 11 | 12方洒水车 | 机械配合 | 台班 | 510 |  |
| 12 | 15方洒水车 | 机械配合 | 台班 | 870 |  |
| 13 | 吊车25t | 机械配合 | 小时 | 96 |  |
| 14 | 吊车50t | 机械配合，活动板房吊运 | 小时 | 187 |  |
| 15 | 5吨叉车 | 机械配合 | 小时 | 150 |  |
| 16 | 25铲车 | 机械配合 | 小时 | 95 |  |
| 17 | 3吨叉车 | 机械配合 | 小时 | 70 |  |
| 18 | 升降机 | 作业高度14m | 台班 | 390 |  |
| 19 | 26T压路机 | 机械配合 | 小时 | 385 |  |
| 单项报价合计（元）： |  |  |  | 166722.05 |  |

备注：①分项报价超过各项单价限价金额的视为无效报价，其响应文件将被否决;②综合合计单价为含税价格且包含运费及安装费。